## 設計方針
基礎スラブ |  |  | 偏芯基礎の設計方針
偏芯基礎の底面における直圧力Ｎに対して、杭に生じる支持力Ｒの求め方は
下記の二つの取り扱い方がある。
本建物の計算方針は 「 ● 」 印の条件方針にて行う事とします。
○ | （1）条件 | 偏芯によるモーメントを考慮して、杭の支持力を求める方法
○ | （2）条件 | 偏芯によるモーメントは全て地中梁に負担させ、杭の支持力は均等とする
但し基礎版に対して地中梁の剛性が高いことが条件とする
|  | (a/2-e) | e | a/2
|  | RA |  | RB
a
基礎幅Ｌ
（１）条件の場合
力の釣り合い条件より
|  | ΣＭＢ＝０より |  | ＲＡ・ａ＝Ｎ・（ａ／２＋ｅ）
∴ＲＡ＝（Ｎ／ａ）・（ａ／２＋ｅ）＝Ｎ／２＋Ｎ・ｅ／ａ
|  | ΣＭＡ＝０より |  | ＲＢ・ａ＝Ｎ・（ａ／２-ｅ）
∴ＲＢ＝（Ｎ／ａ）・（ａ／２-ｅ）＝Ｎ／２-Ｎ・ｅ／ａ
| 基礎Ｆ４の場合 |  | 左側Ｒ１ 右側Ｒ２とする
|  | ＲＡ＝２・Ｒ１ |  | ＲＢ＝２・Ｒ１
Ｒ１＝Ｎ／４＋Ｎ・ｅ／２・ａ
Ｒ２＝Ｎ／４ーＮ・ｅ／２・ａ
| 基礎Ｆ６の場合 |  | 左側Ｒ１ 右側Ｒ２とする
|  | ＲＡ＝３・Ｒ１ |  | ＲＢ＝３・Ｒ１
Ｒ１＝Ｎ／６＋Ｎ・ｅ／３・ａ
Ｒ２＝Ｎ／６ーＮ・ｅ／３・ａ
基礎符号 |  | F4 | F4 | F4 | F4 | F4
杭本数 | ｎ
位置 | Ｘ方向
位置 | Ｙ方向
軸力 | Ｎ(KN)
偏芯距離 | ｅ(m)
杭間隔 | ａ(m)
Ｒ１ | KN
Ｒ２ | KN

## 基礎設計凡例
| 基礎スラブ |  |  | 偏芯基礎（ Ｆ４ ）の設計の凡例
（２）の条件計算 |  | （１）偏芯によるモーメントは全て地中梁に負担させ、杭の支持力は均等とする
（２）基礎版に対して地中梁の剛性が高い（別途参照）ことが条件として検討します。
（３）Ｘ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ[（R1・x1+R2・x2）、(R3・x3+R4・x4)]を採用する。
（４）Ｙ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ[（R3・y3+R1・y1)、（R4・y4＋R2・y2）]を採用する
（５）カブリ厚は施工時杭レベルにて検討する（最小カブリ厚ｄｔ＝１７０mmとする）
凡例図 | Ｆ４ |  | B2 |  |  | 設計反力は1本当たり反力以上であることを検証する
|  | 杭R3 | x3(m) | x1(m) | 杭R1
B1 |  | y3(m) |  |  |  | y1(m)
y1(m)
|  | 杭R4 |  |  | 杭R2 | y2(m)
Ｘ方向、Ｙ方向 最大杭芯ずれがある
|  |  | x4(m) | x2(m) |  |  | 位置の最大曲げにて検討する
柱面
| 応力時（１：長期時 ２：短期時 ） |  |  |  | （固定値）
計算 | 基礎符号 | Ｆ | 4 | 杭本数 | 4 | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎主筋方向 ｆｔ |  | 21.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ1(mm) |  | 3600 | 杭径 | （φ） | 700 | mm
| 主筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | j=(D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離x(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
| 杭Ｒ１ | 7400 | 1850 | 1.2 | 2220 |  |  |  |  | ○
| 杭Ｒ２ | 1本当反力 | 1850 | 1 | 1850 |  |  |  |  | ○
| 杭Ｒ３ | 1850
杭Ｒ４
基礎位置 | 杭Ｒ５
AX2 | 杭Ｒ６
AY4 |  | ΣＱ= | 3700 | ΣＭ= | 4070 | 2200 | 200 | 1750 | 108.2
応力時 |  | τ=Q/B1j= | 0.59 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 0.82 | N/mm2
1 |  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 22 | 本
長期時 |  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B1-150)/(n-1) | [5 empty] | 164 | mm以下の間隔とする
| 基礎符号 | Ｆ | 4 |  |  | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
（＊１） | 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎副筋方向 ｆｔ |  | 21.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ2(mm) |  | 5200
| 副筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | j=(D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離y(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
| 杭Ｒ１ | 7400 | 1850 | 0.7 | 1295 |  |  |  |  | ○
| 杭Ｒ２ | 1本当反力 | 1840 | 0.8 | 1472 |  |  |  |  | ＣＨ
| 杭Ｒ３ | 1850 | [6 empty] | （＊２）
杭Ｒ４
| 杭Ｒ５ | （＊２） |  |  |  | （＊３）
| 杭Ｒ６ | [6 empty] | （＊４） | （＊５）
|  | ΣＱ= | 3690 | ΣＭ= | 2767 | 1800 | 200 | 1400 | 91.9
| （＊６） | τ=Q/B2j= | 0.51 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 0.82 | N/mm2
|  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 19 | 本 | （＊７）
|  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B2-150)/(n-1) | [5 empty] | 280 | mm以下の間隔とする
|  |  |  | 解析結果本数 |  |  | 設計本数 | 鉄筋径
| Ｆ４ 基礎配筋 |  | Ｘ方向 | 19 | D25 | ≦ＯＫ | 25 | D25
|  |  | Ｙ方向 | 19 | D25 | ≦ＯＫ | 25 | D25 | （＊８）
【凡例の計算根拠】 | [7 empty] | （＊９）
（＊１） |  | 印は設計応力が 「長期 」 か 「 短期 」 を確認して材料許容応力度を直接入力する事
（＊２） | １本当たり杭反力＝合計支点反力／杭本数＝７４００／４＝１８５０ＫＮ／本を求め、
| 端数を切り上げした値を |  |  | 「設計反力Ｒ」 |  | として直接入力します。
|  | 設計反力の判定は 設計反力Ｒ＝１８５０ ≧１本当たり杭反力１８５０ 故 | [6 empty] | 『 ○ 』 | となる。
|  | 設計反力の判定は 設計反力Ｒ＝１８４０ ＜１本当たり杭反力１８５０ 故 | [6 empty] | 『 ＣＨ 』 | となる
（＊３） | 柱面位置の合計曲げモーメントＭ＝１８５０×０．７＋１８４０×０．８＝１２９５＋１４７２＝２７６７ＫＮ・ｍ
（＊４） | Ｊ＝（Ｄ－ｄｔ）・７／８＝（１８００－２００）×０．８７５＝１４００ mm | [6 empty] | Ｊ＝１４０ｃｍ
（＊５） | 必要鉄筋断面積 ａｔ＝ΣＭ／ｆｔ・Ｊ＝２７６７＊１００／（２１．５＊１４０）＝９１．９ ｃ㎡
（＊６） | 柱面位置のスラブ断面に対してせん断力（ τ ）の検討を行う必要があります。
| τ＝ΣＱ／｛スラブ幅（Ｂ2）＊Ｊ｝＝３６９０×１０００／（５２００×１４００）＝０．５０７ | [7 empty] | ０．５１Ｎ／ｍ㎡
|  | コンクリート強度 Ｆｃ＝３３ の許容長期せん断応力度 ｆｓ＝０．８２Ｎ／ｍ㎡ 以下故、 | [7 empty] | 「 ＯＫ 」
（＊７） | 採用鉄筋径 Ｄ２５ とすると 断面積 ａｔｏ＝５．０７ ｃ㎡ であるから、必要本数（ ｎ ）は
|  | ｎ＝ａｔ ／ ａｔｏ ＝９１．９／５．０７＝１８．１３ 本 | [5 empty] | １９本 となります
（＊８） | 基礎幅に対して必要本数を挿入する場合の鉄筋間隔を求める。
基礎幅（Ｂ２）ーカブリ厚（１５０）に（必要鉄筋本数ー１）にて割った数値が間隔（ ＠ ）となる
| ＠＝（５２００－１５０）／（１９－１）＝２８０．５５ ｍｍ 以下となる。 | [6 empty] | 設計間隔＠は２８０とする
（＊９） | 基礎スラブに配する鉄筋間隔は |  |  | 原則として＠２００以下とする
|  | 設計本数は＝（５２００－１５０）／２００＝２５．２本 | [5 empty] | ２５本
解析結果にて求められた必要本数 １９－Ｄ２５以上である故、問題ありません。
基礎符号は図面と照合させる事とします。 F4Aの時は「4A」と入力する
F4基礎の計算故「固定値」 」

## 杭反力表
|  | 基礎スラブ |  |  | 基礎スラブ杭反力の計算
【設計条件】
杭の長期及び短期耐力は許容支持力とする。
杭１本当たりの反力は ｛（杭耐力×杭本数）－（基礎重量）｝／杭本数 とします。
基礎スラブの断面算定において 施工時余裕度を考慮する為、支点の設計軸方向力は採用しない
基礎位置 |  | 杭符号 | 杭本数 | 杭径 | １本当たり杭許容耐力 |  | 基礎形状 |  |  |  | 基礎重量 | 杭１本当たり反力
[5 empty] | 長期耐力 | 短期耐力 | Ａ | Ｂ | Ｈ | 比重 |  | 長期 | 短期
Ｘ軸 | Ｙ軸 |  | 本 | φ | KN | KN | m | m | m | KN/m3 | KN | KN | KN
|  | F2 | 2 | 700 | 1500 | 3000 | 1 | 3.2 | 2.5 | 24 | 192 | 1404 | 2904

## 偏芯基礎設計F2
| 基礎スラブ |  |  | 偏芯基礎（ Ｆ２ ）の設計
（２）条件計算 |  | （１）偏芯によるモーメントは全て地中梁に負担させ、杭の支持力は均等とする
（２）基礎版に対して地中梁の剛性が高いことが条件として検討します。
（３）Ｘ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ（Ｒ１・ｘ１、Ｒ２・ｘ２）を採用する。
（４）Ｙ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ（Ｒ１・ｙ１、Ｒ２・ｙ２）を採用する
（５）カブリ厚は施工時杭レベルにて検討する（最小カブリ厚ｄｔ＝１７０mmとする）
凡例図 | Ｆ２ | B2 |  |  |  | 設計反力は1本当たり反力以上であることを検証する
Ｘ方向、Ｙ方向 最大杭芯ずれがある
位置の最大曲げにて検討する
y1(m)
B1
y2(m)
杭R1
|  | x2(m) | x1(m)
| 杭R2 |  | 柱面
| 応力時（１：長期時 ２：短期時 ） |  |  |  | （固定値）
計算 | 基礎符号 | Ｆ | 2 | 杭本数 | 2 | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎主筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ１(mm) |  | 4800 | 杭径 | （φ） | 700 | mm
| 主筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離x(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
基礎位置 | 杭Ｒ５
ＡＸ５ | 杭Ｒ６
ＡＹ１ |  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2400 | 200 | 1925 | 0
応力時 |  | τ=Q/B1*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 1.23 | N/mm2
2 |  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
短期時 |  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B1-150)/(n-1) | [5 empty] | -4650 | mm以下の間隔とする
| 基礎符号 | Ｆ | 2 |  |  | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎副筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ２(mm) |  | 5500
| 副筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離y(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | c㎡ | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
杭Ｒ５
杭Ｒ６
|  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2400 | 200 | 1925 | 0
|  | τ=Q/B2*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 1.23 | N/mm2
|  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
|  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B2-150)/(n-1) | [5 empty] | -5350 | mm以下の間隔とする
|  |  |  | 解析結果本数 |  |  | 設計本数
| Ｆ2基礎配筋 |  | Ｘ方向 |  | D25 |  | 25 | D25
|  |  | Ｙ方向 |  | D25 |  | 25 | D25

## 偏芯基礎設計F3
| 基礎スラブ |  |  | 偏芯基礎（ Ｆ３ ）の設計
（２）条件計算 |  | （１）偏芯によるモーメントは全て地中梁に負担させ、杭の支持力は均等とする
（２）基礎版に対して地中梁の剛性が高いことが条件として検討します。
（３）Ｘ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ（Ｒ１・ｘ１、Ｒ２・ｘ２）を採用する。
（４）Ｙ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ（Ｒ３・ｙ３、（Ｒ１・ｙ１＋Ｒ２ｙ２））を採用する
（５）カブリ厚は施工時杭レベルにて検討する（最小カブリ厚ｄｔ＝１７０mmとする）
凡例図 | Ｆ３ |  | B2 |  |  | 設計反力は1本当たり反力以上であることを検証する
杭R3
y3(m)
B1
y2(m)
y1(m)
[5 empty] | 杭R1 |  | Ｘ方向、Ｙ方向 最大杭芯ずれがある
|  | 杭R2 | x2(m) | x1(m) |  |  | 位置の最大曲げにて検討する
柱面
| 応力時（１：長期時 ２：短期時 ） |  |  |  | （固定値）
計算 | 基礎符号 | Ｆ | 3 | 杭本数 | 3 | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎主筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ１(mm) |  | 3500 | 杭径 | （φ） | 700 | mm
| 主筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離x(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
基礎位置 | 杭Ｒ５
AX1 | 杭Ｒ６
AY1 |  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0
応力時 |  | τ=Q/B1*j= | #VALUE! | N/mm2 | #VALUE! | 許容せん断応力度 |  |  | N/mm2
2 |  | 鉄筋径 | D19 | 鉄筋ａｔo | 2.87 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | #VALUE! | 本
短期時 |  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B1-150)/(n-1) | [5 empty] | #VALUE! | mm以下の間隔とする
| 基礎符号 | Ｆ | 3 |  |  | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎副筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ2(mm) |  | 3050 | 杭径 | （φ） | 700
| 副筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離y(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
杭Ｒ５
杭Ｒ６
|  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2000 | 200 | 1575 | 0
|  | τ=Q/B2*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  |  | N/mm2
|  | 鉄筋径 | D19 | 鉄筋ａｔo | 2.87 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
|  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B2-150)/(n-1) | [5 empty] | -2900 | mm以下の間隔とする
|  |  |  | 解析結果本数 |  |  | 設計本数
| Ｆ３基礎配筋 |  | Ｘ方向
Ｙ方向

## 偏芯基礎設計F4
| 基礎スラブ |  |  | 偏芯基礎（ Ｆ４ ）の設計
（２）条件計算 |  | （１）偏芯によるモーメントは全て地中梁に負担させ、杭の支持力は均等とする
（２）基礎版に対して地中梁の剛性が高いことが条件として検討します。
（３）Ｘ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ[（R1・x1+R2・x2）、(R3・x3+R4・x4)]を採用する。
（４）Ｙ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ[（R3・y3+R1・y1)、（R4・y4＋R2・y2）]を採用する
（５）カブリ厚は施工時杭レベルにて検討する（最小カブリ厚ｄｔ＝１７０mmとする）
凡例図 | Ｆ４ |  | B2 |  |  | 設計反力は1本当たり反力以上であることを検証する
|  | 杭R3 | x3(m) | x1(m) | 杭R1
B1 |  | y3(m) |  |  |  | y1(m)
y1(m)
|  | 杭R4 |  |  | 杭R2 | y2(m)
Ｘ方向、Ｙ方向 最大杭芯ずれがある
|  |  | x4(m) | x2(m) |  |  | 位置の最大曲げにて検討する
柱面
| 応力時（１：長期時 ２：短期時 ） |  |  |  | （固定値）
計算 | 基礎符号 | Ｆ | 4 | 杭本数 | 4 | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎主筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ1(mm) |  | 3200 | 杭径 | （φ） | 700 | mm
| 主筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離x(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
| 杭Ｒ１ | 11200 | 2800 | 0.395 | 1106 |  |  |  |  | ○
| 杭Ｒ２ | 1本当反力 | 2800 | 0.44 | 1232 |  |  |  |  | ○
| 杭Ｒ３ | 2800
杭Ｒ４
基礎位置 | 杭Ｒ５
BX3 | 杭Ｒ６
BY1 |  | ΣＱ= | 5600 | ΣＭ= | 2338 | 2000 | 190 | 1583.8 | 42.8
応力時 |  | τ=Q/B1*j= | 1.1 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 1.23 | N/mm2
2 |  | 鉄筋径 | D19 | 鉄筋ａｔo | 2.87 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 15 | 本
短期時 |  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B1-150)/(n-1) | [5 empty] | 217 | mm以下の間隔とする
| 基礎符号 | Ｆ | 4 |  |  | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎副筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ2(mm) |  | 3200
| 副筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離y(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
| 杭Ｒ１ | 11200 | 2800 | 0.315 | 882 |  |  |  |  | ○
| 杭Ｒ２ | 1本当反力 | 2800 | 0.295 | 826 |  |  |  |  | ○
| 杭Ｒ３ | 2800
杭Ｒ４
杭Ｒ５
杭Ｒ６
|  | ΣＱ= | 5600 | ΣＭ= | 1708 | 2000 | 190 | 1583.8 | 31.3
|  | τ=Q/B2*j= | 1.1 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 1.23 | N/mm2
|  | 鉄筋径 | D19 | 鉄筋ａｔo | 2.87 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 11 | 本
|  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B2-150)/(n-1) | [5 empty] | 305 | mm以下の間隔とする
|  |  |  | 解析結果本数 |  |  | 設計本数
| Ｆ４ 基礎配筋 |  | Ｘ方向 | 15 | D19 | ≦ＯＫ | 22 | D19
|  |  | Ｙ方向 | 11 | D19 | ≦ＯＫ | 22 | D19

## 偏芯基礎設計F5
| 基礎スラブ |  |  | 偏芯基礎（ Ｆ５ ）の設計
（２）の条件計算 |  | （１）偏芯によるモーメントは全て地中梁に負担させ、杭の支持力は均等とする
（２）基礎版に対して地中梁の剛性が高いことが条件として検討します。
（３）Ｘ方向の応力はΣＭ=max[(R1x1+R2x2+R5x5)、(R3x3+R4x4)]を採用する。
（４）Ｙ方向の応力はΣＭ=max[(R1y1+R3y3+R5y5)、(R2y2+R4y4)]を採用する
（５）カブリ厚は施工時杭レベルにて検討する（最小カブリ厚ｄｔ＝１７０mmとする）
凡例図 | Ｆ５ | B2 |  |  |  | 設計反力は1本当たり反力以上であることを検証する
| 杭R3 | x3(m) | x1(m) |  |  |  | Ｘ方向、Ｙ方向 最大杭芯ずれがある
|  |  |  | 杭R1 |  |  | 位置の最大曲げにて検討する
y1(m)
B1 | y3(m) |  |  | 杭R5 | 柱面 | ＸＹ方向：杭R5 柱面より偏芯した時入力
| y4(m) |  |  |  | y2(m) |  |  | する。
杭R2
| 杭R4 | x4(m) | x2(m)
| 応力時（１：長期時 ２：短期時 ） |  |  |  | （固定値）
計算 | 基礎符号 | Ｆ | 5 | 杭本数 | 5 | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎主筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ1(mm) |  | 4800 | 杭径 | （φ） | 700 | mm
| 主筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離x(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
基礎位置 | 杭Ｒ５
ＡＸ５ | 杭Ｒ６
ＡＹ１ |  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2400 | 200 | 1925 | 0
応力時 |  | τ=Q/B1*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 1.23 | N/mm2
2 |  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
短期時 |  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B1-150)/(n-1) | [5 empty] | -4650 | mm以下の間隔とする
| 基礎符号 | Ｆ | 5 |  |  | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎副筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ2(mm) |  | 5500
| 副筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離y(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
杭Ｒ５
杭Ｒ６
|  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2400 | 200 | 1925 | 0
|  | τ=Q/B2*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 1.23 | N/mm2
|  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
|  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B2-150)/(n-1) | [5 empty] | -5350 | mm以下の間隔とする
|  |  |  | 解析結果本数 |  |  | 設計本数
| Ｆ５ 基礎配筋 |  | Ｘ方向 |  | D25 |  | 25 | D25
|  |  | Ｙ方向 |  | D25 |  | 25 | D25

## 偏芯基礎設計F6
| 基礎スラブ |  |  | 偏芯基礎（ Ｆ６ ）の設計
（２）の条件計算 |  | （１）偏芯によるモーメントは全て地中梁に負担させ、杭の支持力は均等とする
（２）基礎版に対して地中梁の剛性が高いことが条件として検討します。
（３）Ｘ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ[(R1・x1+R2・x2）、(R3・x3+R4・x4)]を採用する。
（４）Ｙ方向の応力はΣＭ＝ｍａｘ[(R1y1+R3y3+R5y5)、(R2y2+R4y4+R6y6)]を採用する
（５）カブリ厚は施工時杭レベルにて検討する（最小カブリ厚ｄｔ＝１７０mmとする）
凡例図 | Ｆ６ |  | x3(m) | x1(m) |  | 設計反力は1本当たり反力以上であることを検証する
|  | 杭R3 | 杭R5 |  | 杭R1
|  | y3(m) |  | y5 |  | y1(m) | 柱面
B1 |  | y4(m)
|  |  |  | y6 |  | y2(m)
|  | 杭R4 | 杭R6 |  | 杭R2 |  | Ｘ方向、Ｙ方向 最大杭芯ずれがある
|  |  | x4(m) | x2(m) |  |  | 位置の最大曲げにて検討する
B2
| 応力時（１：長期時 ２：短期時 ） |  |  |  | （固定値）
計算 | 基礎符号 | Ｆ | 6 | 杭本数 | 6 | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎主筋方向 ｆｔ |  | 21.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ1(mm) |  | 3600 | 杭径 | （φ） | 700 | mm
| 主筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離x(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
基礎位置 | 杭Ｒ５
ＡＸ３ | 杭Ｒ６
ＡＹ４ |  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2200 | 220 | 1732.5 | 0
応力時 |  | τ=Q/B1*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 0.82 | N/mm2
1 |  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
長期時 |  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B1-150)/(n-1) | [5 empty] | -3450 | mm以下の間隔とする
| 基礎符号 | Ｆ | 6 |  |  | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎副筋方向 ｆｔ |  | 21.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ2(mm) |  | 5200
| 副筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離y(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
杭Ｒ５
杭Ｒ６
|  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2200 | 220 | 1732.5 | 0
|  | τ=Q/B2*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 0.82 | N/mm2
|  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
|  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B2-150)/(n-1) | [5 empty] | -5050 | mm以下の間隔とする
|  |  |  | 解析結果本数 |  |  | 設計本数
| Ｆ６基礎配筋 |  | Ｘ方向 |  | D25 |  | 25 | D25
|  |  | Ｙ方向 |  | D25 |  | 25 | D25

## 偏芯基礎設計F7
| 基礎スラブ |  |  | 偏芯基礎（ Ｆ７ ）の設計
（２）の条件計算 |  | （１）偏芯によるモーメントは全て地中梁に負担させ、杭の支持力は均等とする
（２）基礎版に対して地中梁の剛性が高いことが条件として検討します。
（３）Ｘ方向の応力はΣＭ=max[(R1x1+R2x2+R3x3)、(R4x4+R5x5+R6x6)]を採用する。
（４）Ｙ方向の応力はΣＭ=max[(R1y1+R4y4+R3y3+R6y6),(R2y2+R5y5+R3y3+R6y6)]を採用する
（５）カブリ厚は施工時杭レベルにて検討する（最小カブリ厚ｄｔ＝１７０mmとする）
凡例図 | Ｆ７ | B2 |  |  |  | 設計反力は1本当たり反力以上であることを検証する
| 杭R4 | x4(m) | x1(m) | 杭R1 |  | Ｙ方向：杭R3 杭R6 柱面より偏芯した時
|  |  |  | 杭R7 |  |  | 入力する
| y4(m) |  |  |  | y1(m) | Ｘ方向：杭R7 柱面より偏芯した時入力
B1 | 杭R6 |  |  | 杭R3 | 柱面 |  |  | する
| y5(m) |  |  |  | y2(m)
Ｘ方向、Ｙ方向 最大杭芯ずれがある
| 杭R5 | x5(m) | x2(m) | 杭R2 |  |  | 位置の最大曲げにて検討する
|  | x6(m) |  | y3(m)
| 応力時（１：長期時 ２：短期時 ） |  |  |  | （固定値）
計算 | 基礎符号 | Ｆ | 7 | 杭本数 | 7 | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎主筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ1(mm) |  | 4800 | 杭径 | （φ） | 700 | mm
| 主筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離x(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
基礎位置 | 杭Ｒ５
ＡＸ５ | 杭Ｒ６
杭Ｒ７
ＡＹ１ |  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2400 | 200 | 1925 | 0
応力時 |  | τ=Q/B1*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 1.23 | N/mm2
2 |  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
短期時 |  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B1-150)/(n-1) | [5 empty] | -4650 | mm以下の間隔とする
| 基礎符号 | Ｆ | 7 |  |  | （ｆｔ は長期・短期応力区別により入力）
| 条件 | ｃｏｎ強度Fc(N/mm2) |  | 33 | 基礎副筋方向 ｆｔ |  | 34.5 | KN/cm2
|  | 基礎幅Ｂ2(mm) |  | 5500
| 副筋方向 | 合計反力 | 設計反力 | 柱面よりの | 柱面のM | 基礎成D | カブリ厚 | (D-dt)7/8 | at=M/ftj | 設計反力
|  | ΣＮ(KN) | R(KN/本) | 距離y(m) | KNm | mm | dt(mm) | mm | cm2 | の判定
杭Ｒ１
| 杭Ｒ２ | 1本当反力
| 杭Ｒ３ | 0
杭Ｒ４
杭Ｒ５
杭Ｒ６
杭Ｒ７
|  | ΣＱ= | 0 | ΣＭ= | 0 | 2400 | 200 | 1925 | 0
|  | τ=Q/B2*j= | 0 | N/mm2 | ≦OK | 許容せん断応力度 |  | 1.23 | N/mm2
|  | 鉄筋径 | D25 | 鉄筋ａｔo | 5.07 | 鉄筋本数ｎ=at/ato |  | 0 | 本
|  | 基礎有効幅当たりの鉄筋間隔を求めると ＠=(B2-150)/(n-1) | [5 empty] | -5350 | mm以下の間隔とする
|  |  |  | 解析結果本数 |  |  | 設計本数
| Ｆ７基礎配筋 |  | Ｘ方向 |  | D25 |  | 25 | D25
|  |  | Ｙ方向 |  | D25 |  | 25 | D25