## SS式試験 ＳＳ式試験によるの支持力度
SS試験 |  |  | スエーデン式サウンディング試験による地盤支持力度の計算
＊ | スエーデン式サウンディング試験（ＳＳ試験）にて調査を行う場合は、建物周辺と中心部の合計５ポイント
程度を調査位置とします。
＊ | 試験方法は ＪＩＳ Ａ １２２１「スエーデン式サウンディング試験方法」として規格化している。
＊ | ＳＳ試験にて荷重が５００Ｎから１０００Ｎ以下で自沈する層が存在する時は地盤の変形及び沈下が生じない
| 事を確認する必要があります。 |  |  |  | （自沈の場合は下式は採用せず、沈下を考慮した地耐力を求めます。）
＊ | ＳＳ試験にて１ｍ当たりの半回転数Ｎｓｗにより「国土交通省告示１１１３号」長期地盤の許容支持力度式
にて求めます。 （尚Ｎｓｗは１メートル当たりの半回転数が１５０を超える場合は１５０とする）
| 長期地盤支持力度ｑａL＝３０＋０．６Ｎｓｗ （ＫＮ／㎡） | [6 empty] | （極限支持力ｑａ／３をｑａＬとする）
短期地盤支持力度ｑａｓ＝６０＋１．２Ｎｓｗ （ＫＮ／㎡）
＊ | 試験結果よりの一軸圧縮強度の推定及びＮ値の推定は
Ｎ値の推定はＮｓｗ（半回転数/ｍ）と標準貫入試験のＮ値の関係は
|  |  | 砂・砂礫土の推定Ｎ値は |  |  | Ｎ＝０．００２Ｗｓｗ＋０．０６７Ｎｓｗ
|  |  | 粘土の推定Ｎ値は |  |  | Ｎ＝０．００３Ｗｓｗ＋０．０５０Ｎｓｗ
（稲田氏「スエーデン式サウンディング試験結果の使用について 土と基礎 Ｖｏｌ ８ より）
Ｗｓｗ：貫入開始後１０００Ｎ以下で貫入に必要な最低荷重（Ｎ）
Ｎｓｗ：Ｗｓｗ＝１０００Ｎ荷重で貫入が止まった後、回転により所定の目盛り線まで貫入させた
時の半回転数から換算した貫入量１ｍ当たりの半回転数で表した静的貫入抵抗値（回／ｍ）
＊ | 一軸圧縮強さとＷｓｗ、Ｎｓｗとの関係式は重力単位で表すと
|  |  |  | ｑｕｏ＝０．００４５Ｗｓｗ＋０．００７５Ｎｓｗ | [5 empty] | Ｗｓｗ：荷重（ｋｇｆ）
ｑｕｏの単位ｋｇｆ／ｃ㎡
ＳＩ単位のｑｕは ｑｕ＝１００＊ｑｕｏ （ＫＮ／㎡）となる
＊ | ＳＳ式試験によるＮ値の推定、一軸圧縮強度の推定及び地盤支持力度の計算
| ＳＳ式ポイント番号 |  |  | ＮＯ１ | ＮＯ2 | ＮＯ3 | ＮＯ4 | ＮＯ5 | ＮＯ6 | ＮＯ7 | ＮＯ8 | ＮＯ9 | ＮＯ10
| ＳＳ式の荷重Wsw |  | ｋｇｆ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 貫入深さ |  | ｍ | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2
| 半回転数 |  | Ｎｓｗ | 114 | 120 | 110 | 117 | 112 | 114 | 121
| １ｍ当たり半回転数Ｎｓｗ |  |  | 570 | 600 | 550 | 580 | 560 | 570 | 600
| 土質番号 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
（１：粘土 ２：砂 ３：砂礫） | bar: ＮＯ１ to ＮＯ7
| 推定Ｎ値 |  |  | 40 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40 | 42
| 推定ｑｕ値 |  | KN/㎡ | 473 | 495 | 458 | 480 | 465 | 473 | 495
| 告示支持力度qa |  | KN/㎡ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 設計支持力度 |  | KN/㎡ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 標準偏差による支持力
§ ．基礎の設計
－１．地盤の許容支持力の検討
別紙スウェーデン式サウンディング試験結果より支持力を求める。
国土交通省告示第１１１３号により求める。
|  |  | Ｎｓｗ |  | ： | １ｍ当たり半回転数
|  |  | ｑａ |  | ： | 地盤の許容支持力 | [6 empty] | ｑａ＝３０＋０．６＊Ｎｓｗ
サウンディングポイント
|  |  |  | Ｓ－1 |  |  |  | Ｓ－2 |  |  |  | Ｓ－3 |  |  |  | Ｓ－4 |  | Ｓ－5
|  | 貫入深さ |  | Ｎｓｗ |  |  | ｑａ | Ｎｓｗ |  | ｑａ |  | Ｎｓｗ |  | ｑａ |  | Ｎｓｗ | ｑａ | Ｎｓｗ | ｑａ
|  | （ｍ） |  |  |  |  | ｋＮ／㎡ |  |  | ｋＮ／㎡ |  |  |  | ｋＮ／㎡ |  |  | ｋＮ／㎡ |  | ｋＮ／㎡
|  | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 32.4 |  | 4 |  | 32.4 |  | 4 | 32.4 | 0
|  | 0.75 |  | 15 |  |  | 39 | 12 |  | 37.2 |  | 4 |  | 32.4 |  | 8 | 34.8 | 0
|  | 1 |  | 40 |  |  | 54 | 40 |  | 54 |  | 16 |  | 39.6 |  | 20 | 42 | 20 | 42
|  | 1.25 |  | 72 |  |  | 73.2 | 32 |  | 49.2 |  | 24 |  | 44.4 |  | 40 | 54 | 40 | 54
|  | 1.5 |  | 60 |  |  | 66 | 60 |  | 66 |  | 36 |  | 51.6 |  | 24 | 44.4 | 68 | 70.8
|  | 1.75 |  | 64 |  |  | 68.4 | 32 |  | 49.2 |  | 0 |  |  |  | 20 | 42 | 60 | 66
|  | 2 |  | 4 |  |  | 32.4 | 4 |  | 32.4 |  | 0 |  |  |  | 8 | 34.8 | 0
|  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 76 | 75.6 | 160 | 126
|  | 2.75 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32 |  | 49.2 |  | 36 | 51.6 | 44 | 56.4
|  | 3 |  | 0 |  |  |  | 52 |  | 61.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3.25 |  | 44 |  |  | 56.4 | 24 |  | 44.4 |  | 47 |  | 58.2 |  | 12 | 37.2 | 12 | 37.2
|  | 3.5 |  | 156 |  |  | 123.6 | 36 |  | 51.6 |  | 92 |  | 85.2 |  | 20 | 42 | 20 | 42
|  | 3.75 |  | 32 |  |  | 49.2 | 32 |  | 49.2 |  | 12 |  | 37.2 |  | 12 | 37.2 | 12 | 37.2
|  | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 39.6 |  | 4 | 32.4 | 16 | 39.6
|  | 4.25 |  | 8 |  |  | 34.8 | 0 |  |  |  | 12 |  | 37.2 |  | 8 | 34.8 | 24 | 44.4
|  | 4.5 |  | 32 |  |  | 49.2 | 32 |  | 49.2 |  | 36 |  | 51.6 |  | 44 | 56.4 | 36 | 51.6
|  | 4.75 |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 44.4 |  | 80 |  | 78 |  | 40 | 54 | 72 | 73.2
表層の支持力を検討する。
|  |  | ボーリング |  |  |  | ｑａ ｋＮ／㎡
計
|  | 深さ（ｍ） |  |  |  |  | S-1 | S-2 |  | S-3 |  | S-4 |  | S-5
0.25
|  | 0.5 | [5 empty] | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4
|  | 0.75 |  |  |  |  | 39 | 37.2 |  | 32.4 |  | 34.8
|  | 1 |  |  |  |  | 54 | 54 |  | 39.6 |  | 42 |  | 42
|  | 1.25 |  |  |  |  | 73.2 | 49.2 |  | 44.4 |  | 54 |  | 54
|  | 1.5 |  |  |  |  | 66 | 66 |  | 51.6 |  | 44.4 |  | 70.8
|  | 1.75 |  |  |  |  | 68.4 | 49.2 |  |  |  | 42 |  | 66
|  | 2 |  |  |  |  | 32.4 | 32.4 |  |  |  | 34.8
|  | Σｑａ |  |  |  |  | 333 | 320.4 |  | 200.4 |  | 284.4 |  | 232.8 |  | 1371
|  | ｎ |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 5 |  | 7 |  | 4 |  | 29
|  | ｑａｉ |  |  |  |  | 55.5 | 45.7714 |  | 40.08 |  | 40.6286 |  | 58.2 |  | 240.18
|  | ｑａｉ－ｑａａ |  |  |  |  | 7.464 | -2.2646 |  | -7.956 |  | -7.4074 |  | 10.164 |  | -1.4211e-14
|  | （ｑａｉ－ｑａａ）＾２ |  |  |  |  | 55.7113 | 5.1283 |  | 63.2979 |  | 54.87 |  | 103.3069 |  | 282.3144
|  | ｑａａ＝Σｑａｉ／ポイント数＝ | [6 empty] | 48.036
|  | Δｑａ＝√（ｑａｉ－ｑａａ）＾２／ｎ－１＝ | [8 empty] | 8.4011
|  | ∴ｑａ＝ｑａａ－Δｑａ ＝ | [5 empty] | 39.6349 |  | ＝ | 35 |  | ｋＮ／㎡ |  | 採用支持力